경상정비 과업내역서

2023. 1. 13

1. 경기그린에너지 발전시설 개요

가. 주소 : 경기도 화성시 향남읍 발안공단로 3길 77

나. 대지면적 : 20,405m2

다. 건축물 : 관리동/전기실동 외 부대시설

라. 발전설비 : 연료전지 58.8MW(2.8MW*21기) 발전 및 부속설비

마. 중온수설비 : 중온수 28.14Gcal/hr(1.34Gcal/hr*21기) HRU 및 부속설비

2. 경상정비 배치인원

가. 경기그린에너지(주) 경상정비용역 수행에 필요한 배치인원은 전기 2명, 기계 1명

총 3명으로 한다.

나. 총괄업무 수행은 발주자와 계약상대자가 상호 협의하여 정한다.

3. 경상정비 용역범위

가. 경상정비 도급계약서의 계약특수조건 제3조(역무범위)

나. 기계설비

1) HRU(열교환기) System 및 DHW(중온수) Supply & Return System

2) 기계설비 보온재 작업

3) Feed Water System 및 판형 열교환기

4) Valve류(MOV, PRV, PSV, 밸런싱밸브 등)

5) 시수탱크(200톤) 및 압력탱크, 배관설비

6) 질소탱크 System 및 질소공급설비

7) 수증기 저감설비 1대 및 부대설비

8) 기계설비관련 계측 및 제어 부속설비 등

9) 기계실 및 전기실 냉,난방 System

나. 전기설비

1) 154kV 송전선로 및 저압 인입선로

2) 154kV TR 65MVA*2대 및 부속시설

3) 전기실내 HV/LV/MCC/OLTC/DEMEND METER PANEL 등

4) 소내용 TR 2대(1,000VA 1대, 400VA 1대)

5) MCC PANEL 및 현장 LOCAL PANEL(FAN, 소방설비, 기계설비 MCC 등)

6) UPS & BATTERY CHARGER PANEL

7) HEAT TRACING PANEL System

8) 분전반 PANEL 등

9) NSPB외 각 종 케이블

10) 전기설비관련 계측 및 제어 부속설비

다. 도시가스설비

1) 정압기(Pressure Reducing Regulator) System

2) 각 호기별 Metering Panel 등(Filter, 가스유량계, 차압계, 압력계)

3) PRE HEATER(74kW*2EA) 및 제어 System

4) 계측설비

- 가스부피환산장치, 압력트랜스미터, 차압트랜스미터, 온도트랜스미터 등

5) 가스누설경보시스템(가스감지기 & 수신반)

라. 계측/제어설비

1) PLC & HMI SYSTEM

2) 냉방시스템 & 흡/배기 FAN 제어 System

3) 열량계 & MOV 현장 제어 System

4) 수증기 저감설비 제어 System

마. 기타설비

1) CCTV System

2) 방송설비 System

3) 보안등 System

4) 소방시설 System

5) 전기방식 System

4. 공기구 및 계측기

가. 본 용역업무 수행시 사용되는 자재 및 공기구(Special Tool 포함), 계측기는 발주자측

이 제공함을 원칙으로 한다.

나. 계약상대자는 자재 및 공기구, 계측기 관리업무를 수행한다.

5. 법정검사 및 기타 지원 업무

가. 전기안전공사, 가스안전공사, 산업안전보건공단, 환경보건공단 등 발전설비 운영에

관계기관의 법정검사 시 기술지원 및 작업지원

나. PSV Test, HRU 세정작업, 전기시설 진단 등 별도 외주처리 업무에 대한 기술지원

및 작업지원

6. 기술행정 및 품질관리,안전관리,교육업무

가. 기술행정절차서 및 정비절차서 작성제출(COPY,전자파일) 및 운영

나. 안전관리계획 제출 및 실행

다. 발주처의 용역업체 관리업무 및 기술·작업 지원업무

라. 직무, 안전등 업무와 관련된 교육계획 제출 및 실행

마. 품질보증계획서 및 품질관리 절차서 제출 및 실행

7. 업무공간 및 사무집기

가. 용역수행에 필요한 현장사무실은 발전소내에 위치하며 발주자와 임대차계약을 체결          하여 사용한다.

나. 전화,인터넷 또는 업무에 필요한 테이블 및 전산장비,사무용품 및 업무수행에 필요

한 소프트웨어 등은 경상정비업체가 자체조달 및 관리한다.

다. 계약상대자는 용역범위내 돌발상황 발생에 대비하여 즉각 조치가 이루어지도록

해야 한다.

8. 예방점검 및 정비 & 기타 업무

가. 연간 예방점검 계획 수립 및 실행

- 설비별 연간/반기/분기/월간/주간 계획 수립 및 실행

나. 일상점검 기록관리 및 처리

- 일상점검 수행기록 및 주간단위로 보고

다. 도시가스/소방설비의 하도급시 계약체결 및 용역관리

라. 자재창고 설비성자재, 소모성자재 관리 및 구매지원

마. 안전용품, 공기구, 계측기 관리 업무

바. 계측기 검/교정관리 지원업무

사. 돌발사고 및 결함사항관련 유지보수 및 개선업무

아. 기타 발주처의 협의된 업무.  끝.